INSTRUCTION LIST

1. PODSTAWOWE FUNKCJE

PODSTAWOWE FUNKCJE
Q = A	LD A ST Q
Q = A ∩ B	LD A / AND B / ST Q
Q = A ∪ B	LD A / OR B / ST Q
Q = bar {A}	LDI A / ST Q

PRZYKŁADY
Q = bar A ∩ B	LDI A / AND B / ST Q
Q = A ∪ bar B	LD A / ANI B / ST Q
Q = bar A ∩ ( B ∩ C )	LDI A AND ( B / OR C / ) / ST Q
Q = ( A ∪ B ) ∩ bar C	LD ( / A / OR B / ) / ANI C / ST Q

RS & SR
RS (reset set) SR (set reset) nie ma możliwości dominacji setu ani resetu	LD S1 / S ON / LD S2 / R ON

LEGENDA
LD	load (załadować)
LDI	load not (negacja załadowania)
AND	iloczyn logiczny
OR	suma logiczna
ANI	negacja iloczynu logicznego
ORI	negacja sumy logicznej
ST	store (przechowanie)
STI	store not (przechowanie zanegowane)
S	set
R	reset

PRZYKŁADOWY PROGRAM
VAR / BOOL: S1, S2, H1 / TIME: T / TON_TIMER: T1 / VAR_END; / MAIN / LD S1 / AND T1.Q / S H1 / CAL T1 / ( / IN:=S1 / PT:=T#500ms / ) / LD S2 / R H1 / END_MAIN;

2. CZASÓWKI

TP – Time Pulse (impuls zadany) po podaniu sygnału na czasówkę, to ta będzie podawać sygnał przez podany czas	CAL TP / ( / IN:=_bool_in; / PT:=_time_in; / Q=>_bool_out; / ET=>_time_out; / ) / IN – input / PT – pulse time / Q – output / ET – Elapsed Time
TON – Time On Delay / (opóźnienie włączenia) / po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej / po upływie danego czasu sygnał musi być podawany cały przez dany czas aby czasówka zadziałała	CAL TON / ( / IN:=_bool_in; / PT:=_time_in; / Q=>_bool_out; / ET=>_time_out; / ) / IN – input / PT – pulse time / Q – output / ET – Elapsed Time
TOFF – Time Offf Delay / (opóźnienie wyłączenia) / po podaniu sygnału i jego zniknięciu na czasówkę, będzie on dalej przekazywany przez dany czas	CAL TOF / ( / IN:=_bool_in / PT:=_time_in / Q=>_bool_out / ET=>_time_out / ) / IN – input / PT – pulse time / Q – output / ET – Elapsed Time
TONR – Time On Delay Retentive / (opóźnienie włączenia z podtrzymanym czasem) / po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej po upływie danego czasu gdy sygnał zniknie na wejściu czasówki to i tak ona dalej podaje sygnał, aby wyłączyć czasówkę należy podać sygnał na wejście R	CAL TONR / ( / IN:=_bool_in; / R:=_bool_in; / PT:=_time_in; / Q=>_bool_out; / ET=>_time_out; / ) / IN – input / R – reset / PT – pulse time / Q – output / ET – Elapsed Time

3. LICZNIKI

CTU – Count Up / licznik, który dodaje, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na Q	CAL CTU / ( / CU:=S1; / R:=RESET; / PV:=5; / Q=>L1; / ) / CU – count up / R – reset / PV – preset value / Q – output (QU jeśli PV = CV, QD jeśli PV = 0 to da sygnał) / CV – current value
CTD – Count Down / licznik, który odejmuje, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na Q	CAL CTD / ( / CD:=S1; / R:=RESET; / PV:=5; / Q=>L1; / ) / CD – count down / R – reset / PV – preset value / Q – output (QU jeśli PV = CV, QD jeśli PV = 0 to da sygnał) / CV – current value
CTUD Count Up / Down / licznik, który ma możliwość dodawania i odejmowania, po spełnieniu warunku PV podaje sygnał na wyjście	CAL CTU / ( / CU:=S1; / CD:=S2; / R:=RESET; / LD:=S3; / PV:=10; / QU=>L1; / QD=>L2; / ) / CU – count up / CD – count down / R – reset / PV – preset value / LD – load (ładuje PV na CV) / QU – output (jeśli PV = CV to da sygnał) / QD – output (jeśli PV = 0 to da sygnał ) / CV – current value

4. TON JAKO GENERATOR IMPULSU

CAL TON1
        (
IN:=NOT TON2.Q;
Q=>L1;
PT:=T#500ms;
)

CAL TON2
(
IN:=TON1.Q;
PT:=T#500ms;
)